П А М Я Т К А

по использованию оконечного устройства УО-3К

Внимание: перед постановкой Вашей квартиры под охрану обязательно проверьте, закрыты ли все окна и форточки и т.п. (независимо от того оборудованы они дополнительными средствами охраны или нет). Не давайте преступнику повода проникнуть в Вашу квартиру !!!

Сдачу квартиры под охрану следует производить в следующей последовательности:

1) произвести набор четырёхзначного кода взятия/снятия на клавиатуре и нажать клавишу «ВВОД».  Набор должен производится с равными промежутками времени между  нажатиями клавиш (но не более 3-х сек.).

· При правильном наборе кода начнётся звуковой отсчёт времени на устройстве. 

· Если по какой-либо причине не правильно был введён код, нажмите клавишу «СБРОС».

2) в течение ранее запрограммированного времени задержки на выход (30, 60 или 120 сек.) покинуть помещение.

3) по окончании времени задержки встроенный звуковой сигнализатор выключится, включатся индикаторы шлейфов на клавиатуре и выносной индикатор (если он у Вас был установлен).

4) устройство находится на охране и контролирует все шлейфы сигнализации Вашей квартиры. На пульт вневедомственной охраны передаётся информация о взятии квартиры на охрану.

Снятие квартиры с охраны следует производить в следующей последовательности:

1) открыть входную дверь, при этом индикатор шлейфа на клавиатуре должен перейти в мигающий режим работы, включится звуковой сигнализатор, выносной индикатор (если он установлен) будет светиться прерывистым светом.

2) в  течение 30 сек. после открытия двери снять устройство с охраны, путём набора на клавиатуре четырёхзначного кода взятия/снятия и нажатия клавиши «ВВОД». При этом индикаторы охранных шлейфов сигнализации, внешний индикатор (если он установлен) и встроенный звуковой сигнализатор должны выключится. На пульт вневедомственной охраны передано сообщение о снятии с охраны Вашей квартиры.

· Если звуковой сигнализатор не отключился (неверно введён код), следует нажать кнопку «СБРОС» и повторить процедуру снятия.
Внимание: если ввести 3 раза неправильно четырёхзначный код взятия/снятия устройство блокируется и на пульт вневедомственной охраны идёт сообщение «ПОДБОР КОДА». 


К Вам будет выслан наряд милиции, к приезду которого надо обязательно подготовить документы, которые удостоверят Вашу личность.    


Сообщите о случившемся в техническую службу нашей фирмы по тел.: (495) 424-27-41 и мы проконсультируем Вас как следует действовать далее.

Снятие квартиры под принуждением производить в следующей последовательности:

1) открыть входную дверь, при этом индикатор шлейфа на клавиатуре должен перейти в мигающий режим работы, включится звуковой сигнализатор, выносной индикатор (если он установлен) будет светиться прерывистым светом.

2) в течение 30 сек. после открытия двери набрать на клавиатуре код снятия под принуждением и нажать клавишу «ВВОД». При этом индикаторы охранных шлейфов сигнализации, внешний индикатор (если он установлен) и встроенный звуковой сигнализатор должны выключится. На пульт вневедомственной охраны передано сообщение «ВХОД ПОД ПРИНУЖДЕНИЕМ».



Код снятия под принуждением используется код, отличающийся от кода взятия/снятия на +1, например: Ваш код взятия/снятия «1234», код снятия под принуждением будет «1235».

3) для сброса «тревоги» и возврата устройства в состояние «снят» набрать на клавиатуре код 
взятия/снятия и нажать клавишу «ВВОД».

Служба технической поддержки ООО «Далони».


